荧光显微镜技术规格
一、采购内容
	序号
	名称
	数量

	1
	荧光显微镜
	1台


二、技术要求
2.1.波长范围：380 - 680 nm可见光波段；
2.2.可根据需求选择不同的带通滤波片，四组滤波片分别对应blue, green, yellow ，red波段，并可高效地对每个通道独立操作；
2.3. 模块化设计，可固件更新。
2.4.启动时间：1s；
2.5.控制频率：5-10 kHz的控制频率；
2.6.使用寿命：20,000 小时以上的使用寿命；
2.8.控制接口：RS232连接器，TTL控制，On/Off开关；
2.9.快门控制：光强和不同通道的切换，可通过控制器或者第三方软件实现，可与CCD、相机配合使用，控制速度10us量级；
2.10.核心软件，图像分析软件。

2.11.安装使用：不需要校正和维护。 
三、技术服务要求
3.1设备安装调试
在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
3.2技术培训
卖方须到买方提供的现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。
3.3质保期
20,000 小时以上的使用寿命，保修36个月。
3.4维修响应时间
接到维修通知后，1个工作日内作出响应，并到场排除故障。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标厂家承担。           
