倒置荧光显微镜
（技术要求）
1、 工作条件：

1.1 见总则第4条。

1.2 环境温度15( ~ 25(C。
2、 设备用途
可以进行细胞明场相差及荧光观察并拍摄
3、 技术指标
3.1   万能无限远光学系统
3.2   可以进行透射明场、相差观察 

*3.3  三目观察筒，可接成像设备
3.4   荧光附件：荧光滤色镜2组满足GFP、RFP观察
3.5   明场光源为卤素灯，荧光光源为汞灯
*3.6  万能平常半复消色差：4X，平常消色差物镜：10X、20X、40X 
3.7   手动机械式载物台

3.8   相差插板内置

3.9  防尘罩1个
4. 技术服务：
4.1 设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并完成场地准备，在接到用户通知后一周内，安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试。
4.2  技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。
4.3  保修期：一年，自验收合格双方签字之日起计算。
5  包装和运输供货方对任何不当包装或防护措施导致的设备坏损、费用增加等后果负责。
6  报价和付款方式：报价为CIP报价，货币为美元
7  交货地点：CIF 北京机场，
8  交货日期：合同生效，收到免税通知后2个月内。
PAGE  
1

