
1
工作环境
1.1
工作温度

15-31℃
1.2
工作和存储湿度
20-80%
1.3
工作电源

100–240 VAC (±10%), 50–60HZ.
1.4 PCR质量合格证明

有

2   用途

用于体外核酸片段扩增
3   性能与技术要求（*为必须满足的指标）

3.1
主要性能

3.1.1
实验过程中实时显示温控及运行状态

3.1.2
用户可设置休眠模式使其更节电
3.2
主要技术指标（*为必须满足的指标）

* 3.2.1
具有2个以上独立控温模块
*3.2.2
最大升降温速率：6℃/秒
* 3.2.3
 支持标准模式和快速模式
3.2.4
温度范围：0-100℃
3.2.5
 模块可以更换
3.2.6
可存储500个用户程序
3.2.7
接口：1个USB
4质量保证期
安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年。
