设备采购技术参数要求表                                 设备名称：紫外可见光分光光度计
	序号
	技术参数名称
	参数要求
	备注

	一、
	功能描述
	核酸（包括dsDNA,RNA等多种核酸样品），蛋白浓度定量分析；检测细胞浓度；芯片试验中Cy-dye标记的效率。
	

	二、
	具体参数名称
	重点关键参数需标注星号★
	

	1
	原理
	★采用专利的液体表面张力技术, 最小样品体系 0.5ul，可直接进样
	

	2
	波长范围
	190-840nm
	

	3
	光路径
	1mm（自动调整为0.05mm）
	


	4
	光源
	氙闪灯加单色器，检测器：2048 CCD阵列
	

	5
	波长准确度
	1nm
	

	6
	光谱分辨率
	＜1.8nm
	

	7
	光吸收度：
	0.002（1mm光径）
	

	8
	光吸收准确度
	2%（at 0.76 at257nm）
	

	9
	光吸收范围
	0.02至300（10mm光路径）
	

	10
	检测范围
	2ng/ul至15000ng/ul
	

	11
	检测时间
	〈5秒
	

	12
	文献支持
	★已发表10000篇以上的文献，具有广泛的客户群，功能的稳定性经过市场检验
	

	13
	质控证书
	★MIQE指南指定作为RealtimePCR 实验前样品质控的检测产品之一
	

	三、
	配置要求
	
	

	1
	
	主机含软件1 套
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	四
	故障响应
	24小时内电话沟通后工程师到位
	

	五
	保修期
	测试验收合格后2年
	

	六
	技术培训
	卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。
	


