高压细胞破碎机招标参数

1.仪器技术指标

1.1最小处理量：15ml

1.2稳定流量：50ml/分钟，3L/小时

1.3最高工作压力：1500bar

1.4设计压力：2000bar

*1.5出料温度：12℃以下

1.6物料残留量：< 1ml

*1.7破碎阀材质：金刚石

1.8工作电压：220V

1.9功率：2.2KW

1.11保修期：1年

1.12清洗方式：在位清洗

1.13灭菌方式：在位灭菌

1.14配置冷水机：能提供4-6℃冷却水,每年换水仅需一次

（*表示为重要的必须满足的指标）

2. 技术及售后服务

2.1 保修及维修：设备自验收合格双方签字之日起计算保修1年，终身维修。

2.2 培训：安装同时现场培训，掌握基本操作，时间不少于3天；免费2人次参加北京应用中心举办的高级应用培训

2.3 包装和运输：投标商对任何不当包装或防护措施导致的设备坏损、费用增加等后果负责。

3. 报价和付款方式：报价为CIP报价

4. 交货日期：合同生效后4个月内交货。

5. 目标港：CIP 北京首都机场