数字微镜芯片技术规格
一、采购内容
	序号
	名称
	数量

	1
	数字微镜芯片
	1台


二、技术要求
 2.1.波长范围：可见光波段；

*2.2.DMD芯片：0.95英寸，使用Texas Instrument芯片； 

*2.4.微镜尺寸：<12um；

 2.5.光填充因数：>90%；
 2.6.分辨率：1920×1080； 

 2.7.1bit图像帧率：>15000 fps；
 2.8.光源接口：易与光源耦合；
*2.9.控制及接口：可编程的Virtex 6 FPGA控制，PCIE或USB接口；
 2.10.软件开发：提供软件开发包；
（*表示为重要的必须满足的指标）
三、技术服务要求
3.1设备安装调试
在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
3.2技术培训
卖方须到买方提供的现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.3质保期
一年质保，终身免费维修。
3.4维修响应时间
接到维修通知后，1个工作日内作出响应，并到场排除故障。
