辉光放电仪技术规格
一、采购内容
	序号
	名称
	数量

	1
	辉光放电仪 
	1套


二、技术要求

1、电离气体离子束工作电流0-30 mA，功率30W；工作压力1.1 - 0.20mBar；

2、真空泵抽气效率60 L/min，真空度可达0.01mBar；

*3、工作真空、电流、电压、极性及处理时间均可单独调控；

*4、系统可多用户操控，支持手动和自动两种编程控制模式；

5、触控显示屏，可完成所有设置及仪器操作；
*6、支持疏水化和亲水化处理，支持阳极化和阴极化处理；
三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。

3.2技术培训

完成设备现场安装调试和验收后，在采购人所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。
3.3质保期
整机质保1年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。
3.4维修响应时间
接到维修通知后，2小时内作出响应，48小时内到场排除故障。
