性能与技术要求（*为必须满足的指标）
1．仪器性能：
1.1芯片：背照式电子倍增型CCD芯片
1.2光电转换效率QE ：>95%@575 nm
1.3有效像素阵列：512 x 512
1.4正方形像素尺寸：16um×16um
*1.5帧频：≧56帧/秒(FPS) @ 512 x 512 pixels, ≥697@128X128 crop mode

*1.6冷却温度：最低制冷温度-100℃，真空制冷提供7年质保
1.7暗电流：<0.00030 e-/pixel/sec.

1.8读出噪声：<1e- RMS @电子倍增条件下
1.9A/D转换输出：16bit@所有读取速度

*1.10芯片垂直转移速度0.3-3.3us可调

技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期为验收合格后保修12个月，终身维修，质保期外只收硬件成本费。
3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
