透射电子显微镜原位液体系统招标技术参数

1、分辨率：≥ 5 nm

*2、液体窗口厚度：≤ 50 nm；

3、液体观察区面积：≥10x10 μm；

4、可实现的液体厚度： ≤ 200 nm；

5、可实现TEM中原位液体的动态、静态实验；动态实验可控液体流量范围：在25 nL/min～10 μL/min之间。

*6、配备密封性检测装置，要达到完全模拟透射电镜高真空环境；

7、可以避免交叉污染，可以根据实际需求自行更换液体模块；

8、可以根据实验需要和样品尺寸选择相应的液体模块；

*9、应用范围：应用于ThermoFisher Scientific公司透射电子显微（FEI）Bio-twin和C-twin（Constant-Power）。

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期为验收合格后保修12个月，终身维修，质保期外只收硬件成本费。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。