静电发生器招标参数

- 环境温度:15℃-35℃，湿度＜80%，无冷凝水；

- 电压: 100-240VAC,50/60HZ；

- 配合超薄冷冻切片机使用, 适用于CEMOVIS / Tokuyasu应用;

- 具有充电和放电两种功能;

- 静电发生器，可去除样品表面静电，减小静电对切片产生的影响,在无需借助外力的情况下就可将切片条带牢固贴附于载网表面。

- 静电发生器的控制器已经内置于冷冻超薄切片机的控制器中，不需要额外的控制器.

- 具有脚踏开关. 脚控装置，用于协调控制，分别操控样品臂马达与静电发生器，使其步调一致。

技术服务要求

  - 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

  - 质保期保修12个月，终身维修。

  - 维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

  - 交货地点：用户指定位置。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。