激光器技术参数

技术参数

22mW输出，线性偏振，连续波

强制冷风氩离子激光（457.9nm，488nm，514.5nm）

光束发散度：1mrad

额定功率：AC100-240V，12A（最大），50/60Hz

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期保修12个月，终身维修。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。