

	全自动细胞计数仪

	全自动细胞计数分析仪采用世界领先的细胞成像技术，可以进行细胞计数，及细胞存活率分析，同时可绘制细胞大小柱状图。全自动操作，避免人为误差。无需额外试剂，无堵塞及交叉污染。

	

	System Features/系统参数：

	 - Cell concentration：1 x 105 – 1x 107 cells/ml

	 - 细胞浓度：1 x 105 –1 x 107 cells/ml

	 - Cell diameter：5 – 60 μm

	 - 细胞直径：5 – 60 μm

	 - Sample Volume：（15-20） μl

	 - 样品体积：（15-20） μl

	 - Viability test range：0-100%

	 - 活力测试范围：0-100%

	 - Counting time:<30s

	 - 读数时间：<30s

	 - CCD Resolution：1280×1024，True Color

	 - CCD 分辨率：1280×1024，真彩色

	 - CCD Speed：15 frame/s

	 - CCD 成像速度：15 帧/秒

	 - Cell species：eukaryotic cell and insect cell

	 - 细胞种类：真核细胞，昆虫细胞

	- Analysis：total cell concentration,cell viability(%),live cell concentration，mean cel diameter, cell size histogram

	 - 输出数据：总细胞浓度，数目，细胞存活率，活细胞浓度，细胞直径均值，细胞大小直方图

	 - More features:de-cluster,debris excluding

	 - 其它功能：去团簇化，细胞碎片去除。


技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期保修12个月，终身维修。
3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
4.交货地点：用户指定位置。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
PAGE  
1

