核转染系统

1. 转染效率:转染效率高，尤其是针对一些原代细胞、干细胞和难转染的细胞系。最高可达99%，最低在40%以上。

*2. 入核效率：外源基因直接入核，不依赖于细胞分裂。

3．基因表达速度：最快转染GFP2小时后即可观察蛋白的表达情况。

4. 核转染平台：预置的针对不同细胞类型优化好的转染程序至少180种，无需自行设置和摸索电转条件，一次转染≤10秒。

*5. 细胞转染数据库：全球共享的细胞转染数据库，可检索至少706种针对不同细胞类型优化好的Protocol，全球所有客户都可进登陆官网进行转染效率、所用程序以及优化Protocol的查询。

6. 转染试剂配套：每种原代细胞都有对应的细胞转染液，细胞系有至少五种转染试剂。每种转染试剂盒里面都有pmaxGFP质粒作为阳性对照。

7. 转染体系：单个电转杯可满足低通量的细胞转染实验，转染体积为≤100μl，细胞数量为2 x 105 至2 x 107。

8. 软件更新方便，通过厂家提供的chipcard进行内置程序的更新。

9. 配置：主机一台、软件、说明书

技术服务要求

设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

质保期保修12个月，终身维修。

维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

交货地点：用户指定位置。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。