
1.样品最少上样量为0.3ul——节约样品、对于微量样品测量精度全球最高

2.微量样品条件下，可检测的光度范围广。

3.检测范围dsDNA检测上限16500ng/ul，高浓度样品无需稀释直接检测

4.具备温度控制功能。

5.波长扫描:200–900 nm ——超宽的波长范围

6.固定光程0.67mm和0.07mm,分别对应1-2微升样品量和0.3微升样品量

7.扫描时间:3.5-6.0秒钟——检测快速，节约时间

8.光学系统:超高 3648像素的CCD阵列，分辨率高

9.光源:脉冲氙灯 寿命长达10年之久——冷光源，使用寿命长

10.测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟——内置多种测量方法，方便用户选择

11.内置式方法：核酸、微阵列标记效率，蛋白质（可自建标准曲线）和细胞密度。

12.仪器控制与操作：多种设备均可与仪器实现连接，强大的兼容性，灵活的操控与数据输出方式。

13.数据输出方式和方法存储：8GB大容量存储空间，仪器可直接保存在仪器或输出。

14.输入/输出端口：内置USB闪存端口，可连接鼠标、键盘、U盘等设备，其它端口还可以连接网线、打印机、台式电脑等设备

15.终身无需校正——密闭的光路系统和固定的部件保证仪器无需再校正和维修。

16.可检测易挥发溶剂的样品——专利的压缩技术可以重复检测微量样品，可检测易挥发溶剂的样品，比如药品和其它易蒸 发的样品

17.涡旋混匀器的人性化设计，避免了由于样品不匀而引起的误差。

18.同时具备微量和常规分光光度计功能
技术服务要求

1、设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2、质保期为验收合格之日起保修12个月，终身维修。
3、维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
4、交货地点：用户指定位置。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
