网络分析仪技术指标

1、最大频率：9KHz ~ 4.5 GHz

2、动态范围：135 dB

3、输出功率：15 dBm

4、轨迹噪声：0.0015 dBrms

5、内置端口数量：2

6、谐波：-20 dBc

7、本底噪声：-130 dBm

8、系统阻抗：50Ω

技术服务要求

1、设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2、质保期为验收合格之日起保修12个月，终身维修。

3、维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4、交货地点：用户指定位置。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。