
              微操纵器技术参数
一、微操纵器技术参数

*1 三轴X Y Z行程均为20mm，分辨率达到5nm，重复精度50nm。
2 微操纵器稳定性高，确保无漂移。
3.2.3 控制器含高容量锂电池，可以无源使用。在记录中可以关闭电源，减少交流电的干扰。
3.2.4 最大速度：5mm/s。
3.2.5 两种更换电极的方式可供选择。
*3.2.6 可以进行扩展，单个控制器最多可以控制1000个以上的操作器。
二、技术服务要求

1、设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2、质保期为验收合格之日起保修12个月，终身维修。
3、维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
4、交货地点：用户指定位置。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
