

主要性能（*为必须满足的指标，#为重要指标）

1 可以升级为六通道荧光定量PCR仪
2 具有动态温度梯度功能，可同时运行8个不同的温度，保证每孔孵育时间相同
3 半导体加热制冷方式
4 具有可更换的反应模块，包括96x0.2ml梯度单槽模块、2x48x0.2ml双槽梯度模块、384孔单槽梯度模块、定量PCR梯度模块等
5当安装双槽模块时，可独立运行两个不同的程序，供两人同时使用
6最大升降温速率：4℃/秒
7温度范围：0 -100℃
8温控准确度：±0.2℃
9温控均一性：±0.4℃（90℃10秒内达到）
技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期保修12个月，终身维修。
3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
4.交货地点：用户指定位置。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
PAGE  
1

