## Sheet1
产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量
控制器 | 10G FE, 48GB RAM, 控制器 [Dell Storage FS8600 Controller for SCv2080/SC7020/SC502 | 台 | 2
机柜 | FS8600 Controller for SCv2080/SC7020/SC5020 | 台 | 1
交换机 | 戴尔网络 S4048T-ON/48x10GBASE-T 和 6x 40GbE QSFP+ 端口/气流从IO 到 PSU/2x AC PSU/OS9/配置4个QSFP 转 SFP+光模块 | 台 | 1
技术服务要求 1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。 2.质保期为验收合格后整机保修12月，终身维修，质保期外只收硬件成本费。 3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。 4.交货地点：用户指定位置。