高速液晶空间光调制器系统

校准波长:λc = 920 nm & 1300nm

通光口径:17.7 x 10.6 mm

外窗镀膜:AR coated, Ravg< 1 %, 850 – 1650 nm

分辨率:1920 x 1152 (2,211,840 active pixels)

像元尺寸:9.2 x 9.2 μm

模式:Reflective

相位调制量:2π @ λc

反射波前畸变 (RMS Calibrated):λ/10

零级衍射效率:≤79% (Max)

填充因子:95.7%

液晶响应时间: 3.3ms~5 ms

液晶刷新频率: 200Hz~ 300 Hz

外触发信号: SMA connector provides normally high TTL signal which goes low 1.18 ms before new image starts to load from the controller to the SLM

内触发信号: SMA connector allows the falling edge of TTL input trigger to control when the image data on the SLM changes

灰度等级:256/8bits

寻址电压精度: 4096 analog

图片传输时间:660us

帧频: 845Hz

技术服务要求

设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

质保期验收合格日起12个月。

维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

交货地点：用户指定位置。