MRI兼容恒压液体供应奖励系统

*1.可以在核磁环境下使用，具有4通道分流功能，每个通道可独立分流

2.可给予不同的奖励液体，包括水，果汁及泥浆

*3.气压控制液体奖励流量，70 psi~ 100psi，精确度高

4.线性化电压/压力控制曲线的自动校准模式

*5.奖励时间可以控制在0.1毫秒到5秒之间，增量为0.1毫秒，奖励时间：大于等于0.1毫秒／次，液体量：大于等于0.001ml／次，液体滴数：大于等于1滴／次

配置清单

控制器1套

压力分流器1套

重力分流器1套

核磁兼容吸管1根

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。