磁共振兼容光纤直角视觉刺激显示屏技术参数

技术参数

1.分辨率 >=1024*768

2.亮度 > 350cd/m2

3.对比度 > 1000:1

4.视角 横向30度纵向20度

5.刷新率 60Hz

6.双目独立显示，支持立体视

7.支持3轴调节（远近，上下，瞳间距），单目目镜屈光度补偿-8--+2

8.磁共振兼容，视觉端无金属结构，置于头线圈上，对磁共振成像无影响；

9.显示投射端磁兼容设计，可放置于磁体腔外，500高斯线内

10数据传输方式：光纤传输

11.提供视差3D显示软件支持

12.整合眼动追踪系统

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。