行为学高色彩精度视觉刺激呈现系统技术参数

技术参数

1.分辨率：1080P（1920x1080）

2.刷新率120hz

3.屏幕尺寸：不小于32 inch

4.最大亮度对比度：

5.单色灰度阶数： 16 bits native

6.Matlab psychtoolbox兼容

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。