高精度视觉追踪系统技术参数

一、技术参数

1.刷新率500HZ以上

2.分辨率小于0.05度

3.水平追踪范围30度

4.头动允许范围2厘米

5.相关软件支持，以及matlab API支持

6.数据采集模块一台，USB接口，可以提供matlab python API支持。支持MACos，windows，Linux系统

二、配置清单

LiveTrack Lightning光学接收器以及配套光源

LiveTrack Presto信号转换器

配套线缆

三、技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。