高精度光学眼动仪

- 技术参数

（1）采样率：双眼同时不低于1000Hz

（2）跟踪角度水平±60° /竖直±30°，跟踪延时< 2ms

（3）空间精度< 0.2°视角，空间分辨率<0.8‰瞳孔直径

*（4）精度无损失头动范围：水平±30°, 竖直±15°(双眼跟踪)

（5）基本配置包括1台数据采集工作站和2套数据分析软件

*（6）能基于特征与参数自调整的自动识别与跟踪定位

（7）实时数据采集、分析、传输和监控

*（8）附加软件：Matlab认知功能标准范式、Matlab API、认知实验任务设计定制

- 配置清单

高精度眼动仪								1台

三、技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。