立体视觉刺激生成和显示系统

- 技术参数

（1）显示尺寸不小于32英寸，分辨率不低于1080P，刷新率不低于100Hz，灰阶响应时间不慢于5ms，采用IPS LCD面板，内置光亮度传感器且可实时校准

*（2）可显示基于偏振而非快门式的双眼立体视觉刺激

（3）可应用于猕猴触摸实验的IR二维触摸屏

（4）含数字和模拟信号输入输出端口，且模拟信号输入输出有BNC接口

*（5）生成视觉刺激的专用显示卡，软件兼容psychotoolbox

*（6）眼动数据采样率不低于50 Hz

- 配置清单

IR触摸屏3D视觉刺激生成及显示系统		2套

偏振式立体镜								4套

便携式眼动仪								1台

三、技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。