组织研磨仪
1. 粉碎原理：撞击力，摩擦力，研磨珠高速撞击
2. *运动方式：高速的4维运动模式，破碎、冷冻一体化专利技术
3. 研磨种类：干磨、湿磨、低温研磨
4. *破碎速度：2.0-6.5m/s可调，以0.05m/s步进设置调节；长片段基因组DNA提取连续低转速运行功能设计
5. *温控范围：0~35℃，内置制冷和加热恒温系统，无需液氮辅助冷却
6. 样品处理量：24个2ml研磨管
7. 操作与显示：采用安全、可靠的ARM操作系统，5.7英寸彩色触摸屏
8. 研磨时间设定：99分59秒，最大循环99次
9. 编程功能：可编程设置研磨时间、暂停时间及循环数，最多存储99个程序
10. 典型粉碎时间：2min
11. 最大进样尺寸：≤8mm
12. 最终出料粒度：5μm
13. 安全锁：开盖运行保护，电磁锁定设计保证运行安全；卡扣压盖固定结构设计，可快速固定和开启样品
14. *自动定位紧固装载装置：独特的自动定位紧固装载装置，保障高速运动过程中样品盘的牢固性
15. *噪音等级：≤54db
16.*顶部视窗：仪器顶部透明观察窗，安全方便地掌握机器运行情况
技术服务要求
设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
质保期验收合格日起12个月。
维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
交货地点：用户指定位置。
