光学桌

1．独有窄带振动阻尼器，针对性的消除台面的扭曲和弯曲变形；

2.集成宽带阻尼；

3.阻尼的台面可有效避免台面共振；

4.桁架式蜂窝孔结构，使得台面有更优异的动态刚性；

5.蜂窝孔的三层粘接绑定提高台面的负载能力；

6.无螺孔边缘，可最大化台面的可使用面积；

7.螺孔下方全密封，抗腐蚀耐冲击高分子材料。

8.114公斤载重下最大变形偏移小于1.3微米

9.最大桡曲系数：0.4 x 10-3

10.最大台面相对位移量：小于0.1nm (相对安静的实验室的测试数据，台面放置于气浮隔震腿上)

11调谐阻尼:IQ active dampers

12.IQ阻尼启动后可以改善阻尼：10x

13.尺寸：≤1500 x 2400 x305 mm

技术服务要求

设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

质保期验收合格日起12个月。

维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

交货地点：用户指定位置。