超微量分光光度计

1.最小样品体积：1ul

2.检测下限（基座）：2ng/ul(dsDNA),0.06mg/ml(BSA)，0.03mg/ml(IgG)

3.检测上限（基座）：27500ng/ul(dsDNA),820mg/ml(BSA)，400mg/ml(IgG)

4.检测重复性：0.002A（1.0mm光程）或1%CV

5.波长范围：190-850nm连续波长全光谱分析

6.波长精度：±1nm

7.光吸收范围（基座）：0-550A（10mm光路径）

8.OD600检测时，输入系数，可直接将OD600值转换成cells/ml

9.操作系统：高分辨率彩色触摸屏操作，图形化界面

技术服务要求

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4交货地点：用户指定位置。