倒置荧光显微镜

技术参数：

1. 工作环境: 温度  10 ～ 35 °C,  相对湿度  20 ～ 80%

2. 设备用途：用于活细胞培养观察及拍摄

3.技术规格：

3.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离国际标准≤45mm。

3.2 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22，可升级照相装置

3.3 照明装置：高性能LED光源

3.4 物镜：半复消色差相差物镜4X,   数值孔径≥0.13



相差物镜10X,  数值孔径≥0.25



长工作距离相差物镜20X, 
数值孔径≥0.4



长工作距离半复消色差相差物镜40X, 
数值孔径≥0.6



3.5 载物台：备有右手用低位同轴XY轴传动旋钮。载物台行程：X≥110mm，Y≥74mm。

3.6 目镜：10×，视场直径为22

3.7 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥ 0.3，W.D.≥ 72mm

3.8 荧光附件：配置长寿命荧光光源，蓝、绿激发滤色镜组

4.主要配置： 

4.1 显微镜主机（含三目观察筒）和明场、荧光光源

4.2相差物镜4X、10X、20X、40X

技术服务要求
1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2质保期验收合格日起12个月。
3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
4交货地点：用户指定位置。
