双光子专用物镜
一、 工作条件

独立 220V±10﹪、50Hz、16A供电，运行环境温度：15 – 25 (C

其它：防尘，除湿，抗震动

二、 设备用途

应用于双光子系统中，进行动物活体成像、行为学实验等相关成像，及其他脑研究的低激光、低热损伤、高信噪比深层观察。
三、 技术参数
1. 25X双光子红外专用水镜，数值孔径NA ≥1.05，工作距离WD ≥2.0mm，红外高透过率:400-1600nm （需提供镜头透过率曲线及相关技术文件），具备玻片厚度校正功能；对于盖玻片和组织深度进行校准，有扫描深度校正环。
2. 25X双光子红外专用物镜，数值孔径NA ≥0.95，工作距离WD ≥8.0mm，红外高透过率:400-1600nm （需提供镜头透过率曲线及相关技术文件），具备玻片厚度校正功能；对于盖玻片和组织深度进行校准，有扫描深度校正环。

四、 技术资料

提供产品说明书，使用说明。
五、订购总数量：
1. 25X双光子红外专用水镜  2个
2. 25X双光子红外专用物镜  2个

技术服务要求
1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2质保期验收合格日起12个月。
3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
4交货地点：用户指定位置。
