显微镜分屏装置

1显微镜稳焦装置技术参数

1.1工作环境: 温度  10 ～ 35 °C,  相对湿度  20 ～ 80%

1.2设备用途：用于双色荧光同时成像

1.3技术规格：

1.3.1一体式分屏装置，满足视场>15.8mm成像要求

1.3.2红绿双波长荧光拆分后图像可以精准重叠。分色镜平面度≤0.25λ

1.3.3配备的滤光片组适用于GFP和RFP波段

2技术服务要求：

2.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.2质保期验收合格日起12个月。

2.3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

2.4交货地点：用户指定位置。