显微镜稳焦装置
1显微镜稳焦装置技术参数：

1. 1工作环境: 温度  10 ～ 35 °C,  相对湿度  20 ～ 80%

1.2设备用途：用于长时程活细胞观察系统稳焦升级
1.3技术规格：
1.3.1 可以装载在全电动倒置显微镜Olympus IX83上；

1.3.2 稳焦装置采用红外激光监测盖片底部，确保电动Z轴焦面恒定
2技术服务要求：
2.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.2质保期验收合格日起12个月。
2.3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
2.4交货地点：用户指定位置。
