纳米精度位移台技术参数

1.构建多自由度纳米扫描定位系统

2.  单个位移器外形尺寸不大于50mm×50mm×9.5mm

3.  位移台行程范围不小于：30mm×30mm×30mm

4.  位移台具有粗位移与精细移动两个功能。粗位移精度50纳米，精细移动精度达到1纳米。

5.  位移台移动到指定位置后，压电陶瓷两端电压为0V而位置保持不变

6.  提供位移台控制器一台

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4交货地点：用户指定位置。