LCR表参数

1.主要技术参数：

| 序号 | 功能 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★工作频率 | 1M Hz 至 500 MHz |
| 2 | ★测量参数 | ¦Z¦、¦Y¦、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、复数 Z、复数 Y、Vac、Iac、Vdc、Idc |
| 3 | ★基本阻抗精度 | 典型值 ± 0.45% |
| 4 | 电压/电流信号电平 | 4.47mVrms 至 502 mVrms /0.0894 mArms 至 10 mArms |
| 5 | ★阻抗范围 | 0.1 Ω 至 100 Ω |

2. 技术服务要求：

2.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.2质保期验收合格日起12个月。

2.3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

2.4交货地点：用户指定位置。