红外观察仪

1. 波长范围350-2000nm

2. 损伤阈值：10mW/cm2

3. 视场 40°（1Xlens）, 18°（2.5Xlens）

4. 放大率 1×或2.5×

技术服务要求：

1、设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2、质保期验收合格日起12个月。

3、维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4、交货地点：用户指定位置。