波形信号发生器技术参数

1、1GHz时的输出功率：-144 dBm至 +13 dBm

2、1GHz时，20kHz频偏处的相位噪声：-122 dBc/Hz/

3、1GHz时的谐波：<-35 dBc

4、1GHz时的非谐波：-72 dBc/

5、可产生gauss和sinc调制的正弦波

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4交货地点：用户指定位置。