561nm激光器

技术要求

| 规格 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 波长 | 561nm |
| 输出功率 | 50mw |
| 横模TEM00 | M2≤1.1 |
| 光斑直径1/e2 (mm) | 0.7 ±0.05 |
| 功率稳定性(%) (8 hrs., ±3°C) | <2 |
| 峰-峰噪声(%) (20 Hz to 20 kHz) | <1 |
| 预热时间(minutes) | <5 |
| 偏振比 | ≥100:1, Vertical ±5° |
| 激光器驱动调制 | 数字调制和模拟调制 |
| 外形尺寸 | 70(L)x40(W)x38(H)mm |

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4交货地点：用户指定位置。