488nm固体激光器

1. 工作条件：

1.1 电源：240VAC

1.2 环境温度：23℃

1.3 环境湿度：﹤50%

2. 技术指标：

2.1 488激光器，可实现488nm激发，功率：10mW，功率在小于等于10mW工作情况下可保证最长的工作寿命；

2.2激光共聚焦显微镜软件可以直接调节所有激光器开关以及强度；

2.3所有激光器发射的光束都可以通过AOTF控制激光束衰减和切换。

3. 数量：488激光器一套

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起6个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4交货地点：用户指定位置。