单管型发光检测仪

检测模式：发光检测，荧光检测（选配）

检测类型：辉光，闪光，动力学，重复

样品处理量：1.5mm离心管或35mm 培养皿

*灵敏度：1×10-21mol萤光素酶或3×10-18mol ATP

*线性范围：>8个数量级

检测器：光电倍增管（PMT）

光谱范围：350-650nm

波峰：420nm

用户界面：触摸屏导航和操作

内置程序：内置常用的发光检测程序，可直接调用

电源：12V，0.84A

自动关闭：触摸屏闲置15min后自动关闭

数据输出：数据显示在触摸屏上或通过串口传输至电脑

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4交货地点：用户指定位置。