375nm激光器

- 40 – 500mw Power control range

- 20MHz 0-0.6mW

- 50MHz 0-1.5mw

- 80MHz 0-2.4mw

- CW mode 0-20mw Incl

- LSB Power controller

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。

4交货地点：用户指定地点。