显微镜荧光分屏器
1一体式分屏装置，满足视场>15.8mm成像要求

2红绿双波长荧光拆分后图像可以精准重叠。分色镜平面度≤0.25λ

3配备的滤光片组适用于GFP和RFP波段

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。

4交货地点：用户指定地点。

