膜片钳放大器

1.所有的补偿操作(液结电位，快慢电容，串联电阻等)均由软件/手动点击方便快捷自动完成。具有LockIn放大器，可进行膜电容检测，进行与膜面积有关的研究，例如胞吞胞吐、细胞分泌等。通过软件Extension，可进行离子浓度荧光检测，实现光电联合检测的集成。

2.探头反馈电阻有三种，分别为50GΩ、500MΩ、5MΩ。

3.最大测量电流：±200 pA (50GΩ)、±20nA (500MΩ)、±2μA (5MΩ)。

4. C-fast: 0－15pF补偿范围，0－8μs时间常数；C-slow: 0－1000pF。

5.液接电位、快慢电容的补偿均由软件方便快捷自动完成。

6.具有LockIn放大器，可进行膜电容检测，进行与膜面积有关的研究，例如胞吞胞吐、细胞分泌等。

7.通过软件Extension，可进行离子浓度荧光检测，实现光电联合检测的集成。

技术服务要求

1 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2 质保期为验收合格之日起保修12个月，终身维修。

3 维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4 交货地点：用户指定位置。