近红外高灵敏sCMOS相机

1有效像素：2048 x 2048 pixels

2像素大小： 6.5μm x6.5μm

3芯片面积： 13mm x 13 mm

4量子效率：Peak QE% >95%

5最快成像速度：40fps@2048 x 2048 (16bit) ;

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。

4交货地点：用户指定地点。