
高纯水系统
1．整套系统全自动运行、PLC控制
2．纯水产量：1吨/小时

3．纯水水质：EDI 出 口 处≥17MΩ.cm（在线检测）

4．反渗透膜选用进口膜组件、EDI模块选用国际品牌
5．所有储水箱需选用304不锈钢内外抛光水箱

6．机箱、机架选用不锈钢材质产品

7．出水口采用IC卡刷卡方式
技术服务要求：
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点


