9.4T核磁用冷头

制冷循环：改进型Gifford-McMahon

制冷能力（垂直方向）： 一级冷头：40/50W@43K  二级冷头：1W@4.2K

方向：任何方向-制冷量损失：最大15%

质量：大约18KG

尺寸：1800*294L*557H（mm）

冷却时间（到4.2K）10000小时

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点