可调谐飞秒脉冲激光器

技术指标

1 峰值波长输出功率：> 2.9 W

2 调谐范围：690-1040 nm

3 脉宽：140fs

4 噪声 (10Hz-20MHz)：<0.15% RMS

5 功率稳定性: < ± 0.5%

6 重复频率: 80MHz

7 光束指向稳定性: < 0.5 µrad/nm

8 空间模式: TEM00 (M2 < 1.1)

9 光束直径 (1/e2): 1.2 ± 0.2 mm

10 泵浦激光器集成的一体化设计

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点