低温超高压细胞破碎机

主要技术指标：

1压 力：0~207Mpa（2070bar）

2最高压力流量：2.1L/小时  （35ml/分）

3最小样品处理量：5ml

4冷却循环水浴：进样、破碎、出样全过程在4~6℃循环水浴中进行

★5最小样品量为5ml，样品残留量＜1ml

★6进样、破碎、出样全过程在4～6℃低温循环水浴中进行，这样可以保持较好的活性。

7液压动力。细胞破碎机通常有两种动力结构：

8可断料走空，加料后仅用不锈钢针轻松点动即可排气

★9金刚石破碎阀。

★10压力在0～207Mpa间任意可调

11可在位清洗灭菌或蒸汽灭菌，镜面抛光316L不锈钢管道，可防止管道腐蚀，防止样品残留污染。

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点