氩离子激光器

技术参数 ：

- 适用于ZEISS激光共聚焦显微镜LSM880设备。波长为488.0nm和514.5nm的蓝绿光。

2. 连续输出功率:几瓦～几十瓦，乃至一百多瓦。达到目前最高连续输出功率的激光器。

3. 组成部分 ：激光管(专业术语: 光学谐振腔) 000000-0497-752 ，激光电源 000000-0497-315

4. 功能 ：提供 458nm，488nm和514nm三合一的氩离子激光，用于荧光激发

5. 功率 ：25mw

6. 工作原理 ：以一定的半导体材料做工作物质而产生受激发射作用，其原理是通过一定的激励方式 (电注入、光泵或高能电子束注入)，在半导体物质的能带之间或能带与杂质能级之间， 通过激发非平衡载流子而实现粒子数反转，从而产生光的受激发射作用。

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期验收合格日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。