定制坡角成像物镜
用途：在0-45度的倾斜角范围内，提取~100μm的高分辨率平面图像
主要技术指标：
1.物镜数值孔径N.A≧1.0

2.有效焦距EFL ≧5 mm
3.盖玻片厚度厚度校正范围: ∞/0

4.波长矫正范围λ 450-700 nm

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点

