高速移动平台

1．高精度XY移动平台

1.1重复精度≤0.2um

1.2移动精度≤0.01nm

1.3最大移动速度：≥15mm/s

1.4平均移动精度≤0.059um/mm

1.5最大移动行程≥114mmX75mm

1.6 最大载重≥10kg

2.压电陶瓷Z快速移动装置

2.1行程≥400um

2.2精度≤0.7nm

2.3重复精度≤4nm

*2.4 0.5um每步，5%抖动稳定停止时间≤7ms

2.5 100um每步，5%抖动稳定停止时间≤20ms

2.6 通用样品插件

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点